СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

18.03.2021

На основании пункта 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район», в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы Пермского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Пермского муниципального района от 03 февраля 2021 г. № СЭД-2021-299-01-01-05.С-36 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1. в пункте 4.5 после слова «приложению 8» дополнить словами «акты осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения согласно приложению 9, акты готовности системы теплопотребления объекта к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению 10, акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению 11»;

1.2. приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. дополнить постановление приложениями 9, 10, 11, 12 согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.п. главы муниципального района				   В.П. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 18.03.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник (предприятия, глава   поселения)

«___»______________20___ года

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

| Муниципальное образование | Объем финансирования, предусмотренный на 20___ год, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства Управляющих организаций | Бюджет Пермского края | Бюджет муниципального района (сельского поселения) | Собственные средства предприятий ЖКХ | ВСЕГО |
| Объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022годов. |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2021 году. |  |  |  |  |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 18.03.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

АКТ

герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»__________________20___ г.

(дата составления акта)

В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от «__» __________ 20___ г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу: ____________________________.

________________________________

|  | Инженерные коммуникации | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт. | Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт. | Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | теплоснабжение |  |  |  |
| 2 | водоснабжение |  |  |  |
| 3 | водоотведение |  |  |  |
| 4 | электроснабжение |  |  |  |
| 5 | прочие |  |  |  |

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание) _____________________________________________/____________/

(полное наименование и ИНН организации)				(Ф.И.О., подпись, печать)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей работы

________________________________/___________/

(полное наименование и ИНН организации)      (Ф.И.О. подпись, печать)

Приложение 3

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 18.03.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

АКТ

осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения

«__»__________________20___ г.

(дата составления акта)

В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу:___________________________________________________________

(адрес объекта проверки)

выявлено:

| 1 | Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | теплоснабжение |  |
| 1.2 | водоснабжение |  |
| 1.3 | водоотведение |  |
| 1.4 | электроснабжение |  |
| 1.5 | прочие |  |
| 2 | Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе: |  |
| 2.1 | теплоснабжение |  |
| 2.2 | водоснабжение |  |
| 2.3 | водоотведение |  |
| 2.4 | электроснабжение |  |
| 2.5 | прочие |  |

Исполнитель, ФИО, должность, номер телефона

Приложение 4

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 18.03.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

АКТ

готовности системы теплопотребления объекта к отопительному

периоду 2021-2022 годов

«__»_________________20___ г.

(дата составления акта)

Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации:

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки) ____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № ___ от «_____» __________ 20__ г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкций № __ от «___» __________ 20___ г., выдано ____________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплопотребляющей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования, технической документации и так далее), расположенного по адресу:___________________________________________________________.

(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в осенне-зимний период, установленных ПТЭТЭ (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

- Проверка выполнения установленных требований путем участия представителя теплоснабжающей организации в приемке

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнено/ не выполнено | дата выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывки системы отопления |  |  |  |
| 2. Гидравлических испытаний на прочность и плотность |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы отопления |  |  |  |
| 2.2 | Трубопроводов тепловых сетей Потребителя |  |  |  |
| 2.3 | Теплового ввода |  |  |  |
| 2.4 | Узла управления |  |  |  |
| 2.5 | Водоподогревателя отопления |  |  |  |
| 2.6 | Водоподогревателя ГВС |  |  |  |
| 2.7 | Системы вентиляции (калориферных установок) |  |  |  |
| 3 | Установки/ревизии сужающих устройств |  |  |  |

- II. Визуальный осмотр выполнения установленных требований

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие/отсутствие | Исправное/неисправное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии |  |  |  |
| 4.2 | Отопления |  |  |  |
| 4.3 | ГВС |  |  |  |
| 5 | Наличия и состояния запорно-регулирующей арматуры на систему отопления здания |  |  |  |
| 6 | Наличия и состояния запорной арматуры и фланцевых соединений системы вентиляции |  |  |  |
| 7 | Состояния тепловой изоляции ИТП |  |  |  |
| 8 | Отсутствия перемычек между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  |
| 9 | Отсутствия прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10. Устройств защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом): |  |  |  |  |
| 10.1 | Автоматического регулятора температуры отопления |  |  |  |
| 10.2 | Автоматического регулятора температуры ГВС |  |  |  |
| 10.3 | Автоматического регулятора расхода теплоносителя для калориферной установки |  |  |  |
| 10.4 | Предохранительных клапанов (регуляторов) давления теплоносителя 1 контур |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительных приборов в контрольных точках: |  |  |  |  |
| 11.1 | Манометров (поверенных): |  |  |  |
| 11.2 | Термометров (поверенных): |  |  |  |
| 12. Технической документации |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектной документации |  |  |  |
| 12.2 | Паспорта (исполнительной документации) ИТП |  |  |  |
| 12.3 | Принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
| 12.4 | Типовой инструкции для обслуживающего персонала ИТП |  |  |  |
| 12.5 | Программы действий обслуживающего персонала по предупреждению размораживания трубопроводов и систем отопления здания при аварийных отключениях теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха |  |  |  |
| 13 | Соответствия ИТП и системы отопления проекту |  |  |  |
| 14 | Наличия освещения в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) |  |  |  |
| 15 | Наличия запоров помещения ИТП |  |  |  |

16. Наличия неурегулированной задолженности__________________________

(имеется/не имеется)

Заключение:

Потребителем ________________________________________ установленные

(наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: ___________________________________________________

(адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2021-2022 годов _______________________________

(выполнены/не выполнены)

Представитель теплоснабжающей организации____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Представитель потребителя тепловой энергии_____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Приложение 5

к постановлению администрации Пермского муниципального района

от 18.03.2021 №СЭД-2021-299-01-01-05.С-122

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2021-2022 годов

«__»___________________20__ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся_________________________________________,

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) по адресу: __________________________________________________________

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания

Результаты обследования:

|  |  | Материалы, из которых построены дымоходы и вент. каналы | Сечение дымоходов и вентканалов, см.*см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентканалам | Герметичность дымоходов и вентканалов | Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора) | Наличие тяги в дымоходах и вентканалах | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещения) №_________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №__________________________________________________________________.

(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №_________________________________.

(пригодны, непригодны)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание)_______________________________________________/_____________/

(полное наименование и ИНН организации)	(Ф.И.О., подпись, печать)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей обследование дымоходов и вентиляционных каналов____________/__________/

(полное наименование и ИНН организации)   	 (Ф.И.О., подпись, печать)