СЭД-2023-299-01-01-05.С-686

30.08.2023

Об утверждении нормативов

финансовых затрат

на содержание и техническое обслуживание газопроводов

и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся

в казне Пермского муниципального округа,

до момента государственной регистрации права

собственности на них

и объектов, находящихся

в муниципальной собственности Пермского муниципального

округа Пермского края

На основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов 3, 4 части 1 статьи 5, пункта 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, руководствуясь результатами анализа поступивших коммерческих предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования, газовых сетей и сооружений на них,

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального округа Пермского края, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Муниципальному казенному учреждению «Управление благоустройства Пермского муниципального округа Пермского края» применять при подготовке технических заданий утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального округа, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в    муниципальной собственности Пермского муниципального округа, и учитывать периодичность проведения работ, утвержденную постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 ноября 2016 г. № 665 «Об утверждении периодичности выполнения работ по содержанию и    техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

- Признать утратившим силу постановление администрации Пермского муниципального района от 16 декабря 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-239 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального района, до   момента государственной регистрации права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального района».

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального
образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Варушкина И.А.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 30.08.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-686

НОРМАТИВЫ

финансовых затрат на содержание и техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования объектов, завершенных строительством, находящихся в казне Пермского муниципального

округа Пермского края, до момента государственной регистрации

права собственности на них и объектов, находящихся в муниципальной собственности Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода стального низкого, среднего, высокого давления | км | 404,00 |
| 2 | Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода ПЭ низкого, среднего, высокого давления | км | 404,00 |
| 3 | Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода стального низкого, среднего, высокого давления | км | 545,00 |
| 4 | Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода ПЭ низкого, среднего, высокого давления | км | 545,00 |
| 5 | Проверка на загазованность контрольной трубки | шт. | 40,00 |
| 6 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | 1 оформ. | 141,00 |
| 7 | Техническое обслуживание отключающего устройства на наружном или вводном газопроводе диаметром до 100 мм | задвижка (кран) | 1057,00 |
| 8 | Техническое обслуживание отключающего устройства на наружном или вводном газопроводе диаметром от 100-150 мм | задвижка (кран) | 1259,00 |
| 9 | Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 м3/час при одной нитке редуцирования | пункт | 503,00 |
| 10 | Техническое обслуживание ГРП (в т.ч. ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 м3 час | пункт | 3958,00 |
| 11 | Текущий ремонт оборудования ГРП (в т.ч. ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 м3 час | пункт | 15006,00 |
| 12 | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана | Клапан | 2106,00 |
| 13 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК | Клапан | 664,00 |
| 14 | Замена пружинных манометров | Манометр | 971,00 |

*Норматив финансовых затрат отражается с учетом НДС и без учета периодичности проведения работ.