Об утверждении нормативов состава сточных вод

для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории Пермского муниципального округа Пермского края

27.01.2025

299-2025-01-05.С-29

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от   07   декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  22  мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №  644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и   о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории Пермского муниципального округа Пермского края.

2.  Признать утратившими силу:

постановление администрации Двуреченского сельского поселения от 26 октября 2022 г. № 371 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 1 ОСК «Гляденово» централизованной системы водоотведения г. Перми»;

постановление администрации Лобановского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края от 26 октября 2022 г. 
№ 364 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения с. Лобаново»;

постановление администрации Фроловского сельского поселения от 27 октября 2022 г. № 564 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов Технологической зоны № 1 ОСК «Гляденово» централизованной системы водоотведения г. Перми»;

постановление администрации Кондратовского сельского поселения от  19  июля 2021 г. № СЭД-2021П-01-04-151 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение в Кондратовском сельском поселении».

3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края Утёмову В.Н.

Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов

Приложение

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 27.01.2025 № 299-2025-01-05.С-29

НОРМАТИВЫ

состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение на территории Пермского муниципального округа Пермского края

| № | Наименование вещества | Нс, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Технологическая зона № 1 очистных сооружений канализации «Гляденово» централизованной системы водоотведения г. Перми |  |  |
| 1 | Аммоний-ион | 25,000 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК полн.) | 348,000 |
| 3 | Взвешенные вещества | 300,000 |
| 4 | Железо | 0,820 |
| 5 | Кадмий (все растворимые в воде формы) | 0,002 |
| 6 | Кобальт | 0,180 |
| 7 | Марганец (все растворимые в воде формы) | 0,230 |
| 8 | Медь | 0,015 |
| 9 | Молибден (все растворимые в воде формы) | 0,013 |
| 10 | Нефтепродукты | 9,900 |
| 11 | Никель | 0,074 |
| 12 | Свинец | 0,180 |
| 13 | Стронций | 2,600 |
| 14 | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 10,000 |
| 15 | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | 1,560 |
| 16 | Сульфат-анион (сульфаты) | 429,000 |
| 17 | Фенол, гидроксибензол (карболовая кислота) | 0,040 |
| 18 | Фторид-ион | 1,350 |
| 19 | Фосфор фосфатов | 12,000 |
| 20 | Хлороформ | 0,065 |
| 21 | ХПК | 500,000 |
| 22 | Цинк | 0,036 |
| Централизованная система водоотведения с. Лобаново (с выпуском № 3 с биологических очистных сооружений с. Лобаново в р. Мулянка) |  |  |
| 1 | Аммоний-ион | 41,000 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК 5.) | 223,308 |
| 3 | Взвешенные вещества | 153,000 |
| 4 | Железо | 3,500 |
| 5 | Нефтепродукты | 4,000 |
| 6 | СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 6,000 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 113,000 |
| 8 | Фосфор фосфатов | 1,600 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 132,000 |
| 10 | ХПК | 500,000 |
| 11 | Азот общий | 50 |
| 12 | Фосфор общий | 12 |
| 13 | Хлор и хлорамины | 5 |
| 14 | Соотношение ХПК:БПК5 | Не более 2,5 |
| 15 | Фенолы (сумма) | 5 |
| 16 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |
| 17 | Алюминий | 5 |
| 18 | Марганец | 1 |
| 19 | Медь | 1 |
| 20 | Цинк | 1 |
| 21 | Хром общий | 0,5 |
| 22 | Хром шестивалентный | 0,05 |
| 23 | Никель | 0,25 |
| 24 | Кадмий | 0,015 |
| 25 | Свинец | 0,25 |
| 26 | Мышьяк | 0,05 |
| 27 | Ртуть | 0,005 |
| 28 | Водородный показатель (рН) | 6-9 |
| 29 | Жиры | 50 |
| 30 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | 20 |
| Централизованная система водоотведения п. Протасы (с выпуском № 2 с биологических очистных сооружений п. Протасы в р. Симеиха) |  |  |
| 1 | Аммоний-ион | 26,000 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК 5.) | 136,842 |
| 3 | Взвешенные вещества | 48,000 |
| 4 | Железо | 1,700 |
| 5 | Нефтепродукты | 1,700 |
| 6 | СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 1,200 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 132,000 |
| 8 | Фосфор фосфатов | 1,300 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 217,000 |
| 10 | ХПК | 308,000 |
| 11 | Азот общий | 50 |
| 12 | Фосфор общий | 12 |
| 13 | Хлор и хлорамины | 5 |
| 14 | Соотношение ХПК:БПК5 | Не более 2,5 |
| 15 | Фенолы (сумма) | 5 |
| 16 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |
| 17 | Алюминий | 5 |
| 18 | Марганец | 1 |
| 19 | Медь | 1 |
| 20 | Цинк | 1 |
| 21 | Хром общий | 0,5 |
| 22 | Хром шестивалентный | 0,05 |
| 23 | Никель | 0,25 |
| 24 | Кадмий | 0,015 |
| 25 | Свинец | 0,25 |
| 26 | Мышьяк | 0,05 |
| 27 | Ртуть | 0,005 |
| 28 | Водородный показатель (рН) | 6-9 |
| 29 | Жиры | 50 |
| 30 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | 20 |
| Централизованная система водоотведения п. Мулянка (с выпуском № 1 с биологических очистных сооружений п. Мулянка в р. Савалеиха) |  |  |
| 1 | Аммоний-ион | 22,000 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК 5.) | 112,782 |
| 3 | Взвешенные вещества | 57,000 |
| 4 | Железо | 1,800 |
| 5 | Нефтепродукты | 2,200 |
| 6 | СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 2,200 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 106,000 |
| 8 | Фосфор фосфатов | 1,400 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 181,000 |
| 10 | ХПК | 325,000 |
| 11 | Азот общий | 50 |
| 12 | Фосфор общий | 12 |
| 13 | Хлор и хлорамины | 5 |
| 14 | Соотношение ХПК:БПК5 | Не более 2,5 |
| 15 | Фенолы (сумма) | 5 |
| 16 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |
| 17 | Алюминий | 5 |
| 18 | Марганец | 1 |
| 19 | Медь | 1 |
| 20 | Цинк | 1 |
| 21 | Хром общий | 0,5 |
| 22 | Хром шестивалентный | 0,05 |
| 23 | Никель | 0,25 |
| 24 | Кадмий | 0,015 |
| 25 | Свинец | 0,25 |
| 26 | Мышьяк | 0,05 |
| 27 | Ртуть | 0,005 |
| 28 | Водородный показатель (рН) | 6-9 |
| 29 | Жиры | 50 |
| 30 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | 20 |
| Централизованная система водоотведения д. Мостовая (с выпуском № 2 с биологических очистных сооружений д. Мостовая в р. Сыра) |  |  |
| 1 | Аммоний-ион | 41,000 |
| 2 | Биологическое потребление кислорода полное (БПК 5.) | 225,563 |
| 3 | Взвешенные вещества | 205,000 |
| 4 | Железо | 2,200 |
| 5 | Нефтепродукты | 3,100 |
| 6 | СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества) | 2,100 |
| 7 | Сульфат-анион (сульфаты) | 116,000 |
| 8 | Фосфор фосфатов | 2,100 |
| 9 | Хлорид-анион (хлориды) | 181,000 |
| 10 | ХПК | 500,000 |
| 11 | Азот общий | 50 |
| 12 | Фосфор общий | 12 |
| 13 | Хлор и хлорамины | 5 |
| 14 | Соотношение ХПК:БПК5 | Не более 2,5 |
| 15 | Фенолы (сумма) | 5 |
| 16 | Сульфиды (S-H2S+S2-) | 1,5 |
| 17 | Алюминий | 5 |
| 18 | Марганец | 1 |
| 19 | Медь | 1 |
| 20 | Цинк | 1 |
| 21 | Хром общий | 0,5 |
| 22 | Хром шестивалентный | 0,05 |
| 23 | Никель | 0,25 |
| 24 | Кадмий | 0,015 |
| 25 | Свинец | 0,25 |
| 26 | Мышьяк | 0,05 |
| 27 | Ртуть | 0,005 |
| 28 | Водородный показатель (рН) | 6-9 |
| 29 | Жиры | 50 |
| 30 | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 – по сумме ЛОС) | 20 |