

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 2.2**

**об обеспечении качества ГВС**

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- в зоне действия систем теплоснабжения № 55, 65, ЕТО - МУП «Городские Коммунальные Системы»

Качество воды в открытой // закрытой системе горячего водоснабжения обеспечивается гарантирующим поставщиком МУП «Городские Коммунальные Системы».

1. В присутствии представителя ЕТО // ТСО по доверенности проведена дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения // горячего водоснабжения после проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

с последующим контролем качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией.

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 1.**

2. Не проводилось строительство, капитальный ремонт, реконструкция систем теплопотребления. Проведен контроль качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. |  |

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 1.**

3. Не проведена дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения // горячего водоснабжения после проведения строительства, капитального ремонта, реконструкции, не проведен контроль качества теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения путем анализа проб воды аккредитованной лабораторией по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |

ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что требование п. 11.5.17 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы **Кдезинф определяется равным 0.**

Приложение:

1. Акты дезинфекции – 1 шт.

2. Результаты анализа проб теплоносителя открытой системы теплоснабжения // горячего водоснабжения – 3 шт.

3. Аккредитация испытательной лаборатории.

**Директор**

**ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» В.В. Мирный**

**м.п.**

**Директор**

**МУП «Городские Коммунальные Системы» В.В. Петров**

**м.п.**