**АКТ № 23**

**оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.**

**г.о. Валерьевск «15» сентября 2025 г.**

Комиссия, образованная Постановлением Администрации г.о. Валерьевск от (дата) № (номер), в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от (дата) № (номер), утвержденной Главой г.о. Валерьевск В.В. Ивановым,

с (дата) по (дата) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

**ООО «Диплом»**

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№, наименование СЦТ** | **Состав СЦТ** | **ЕТО в зоне действия СЦТ** |
| 1. | СЦТ-50 Котельная № 50, г.о. Валерьевск, ул. Вышняя, д. 15 | - Магистральная тепловая сеть от ТК-13 до ТК-235 | МУП «Городские Коммунальные Системы» |
| 2. | СЦТ-60 Котельная № 60, г.о. Валерьевск, ул. Волочкова, д. 15 | - Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18 до потребителей | МУП «Городские Коммунальные Системы» |

ООО «Диплом» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- является владельцем тепловой сети, не является теплоснабжающей организацией в зоне действия систем теплоснабжения № 50, 60, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-1 – МУП «Городские Коммунальные Системы».

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект оценки обеспечения готовности** | **Уровень готовности**  **(готов /**  **готов с условиями /**  **не готов)** |
| 1. | СЦТ-50, Магистральная тепловая сеть от ТК-13 до ТК-235 | готов с условиями |
| 2. | СЦТ-60, Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18 до потребителей | готов с условиями |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности** | **Уровень готовности**  **(готов /**  **готов с условиями /**  **не готов)** |
| ООО «Диплом» | готов с условиями |

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду № 1 на 5 л. в 1 экз.
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду № 2 на 5 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии:  ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Заместитель председателя комиссии:  ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| Члены комиссии:  ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| ОМСУ, Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|  |  |  |
| ЕТО в зоне действия СЦТ  Должность  Директор  МУП «Городские Коммунальные Системы» | Подпись | Ф.И.О.  В.В. Петров |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТСО  Должность  Генеральный директор  ООО «Диплом» | Подпись | Ф.И.О.  В.В. Зайцев |