

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 1.5.1.1**

**о наличии отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации**

ООО «Диплом» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- в зоне действия систем теплоснабжения № 50, 60, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-1 – МУП «Городские Коммунальные Системы»;

1. В эксплуатации находятся магистральные, внутриквартальные тепловые сети согласно перечня в Приложении № 1.

2. Обеспечена // Не обеспечена эксплуатация теплоэнергетических объектов без превышения предельного срока эксплуатации.

3. Паспорта теплоэнергетического оборудования в наличии // отсутствуют.

4. Настройка и регулировка предохранительных клапанов проведена // не проведена // Предохранительные клапана не предусмотрены проектом.

5. Заключения о проведении технического диагностирования вспомогательного тепловых сетей, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки в наличии // отсутствуют.

6. В паспорта внесены // не внесены отметки о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации.

ООО «Диплом» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 50,60 требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации **Косвид не ОПО определяется равным 0.**

ООО «Диплом» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 50,60 требование п. 9.3.15 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации **Косвид не ОПО определяется равным 1.**

Приложение:

1. Перечень теплоэнергетических объектов с указанием продленного срока эксплуатации.

2. Заключения ТД тепловых сетей.

**Генеральный директор**

**ООО «Диплом» В.В. Зайцев**

**м.п.**

**Директор**

**МУП «Городские Коммунальные Системы» В.В. Петров**

**м.п.**



**Перечень теплоэнергетических объектов, оборудования (обязательное приложение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № системы теплосна-бжения | Наименование, адрес | Дата ввода в эксплуатацию / капитального ремонта | Основание для продления срока эксплуатации | Продленный срок эксплуатации |
| 1 | 50 | - Магистральная тепловая сеть от ТК-13 до ТК-235 | 2010 | не достигнут предельный срок эксплуатации,  ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 2040 |
| 2 | 60 | - Внутриквартальная тепловая сеть от ТК-18 до потребителей | 1992 | Отчет о тех. диагностировании ООО «Эксперт» № 1234-ТД от 01.01.2023  ТО - 01.07.25, ГИ – 01.07.25 | 16.12.2027 |

**Генеральный директор**

**ООО «Диплом» В.В. Зайцев**

**м.п.**