

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_\_.2025 г. **Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.о. Валерьевск**

**Справка № 1.5.6**

**о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов**

ООО «Диплом» сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.о. Валерьевск следующее:

- в зоне действия систем теплоснабжения № 50, 60, Единая теплоснабжающая организация ЕТО-1 – МУП «Городские Коммунальные Системы»;

1. Водогрейные котлы в собственности и эксплуатации организации отсутствуют.

2. Центральные тепловые пункты в собственности и эксплуатации организации отсутствуют.

3. Внутриквартальные сети отопления перед пуском в эксплуатацию расконсервированы, промыты // не расконсервированы, не промыты.

4. Монтаж, капитальный или текущий ремонт с заменой участков трубопроводов тепловых сетей не проводился.

4. После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов тепловых сетей закрытой системы теплоснабжения очистка путем гидропневматической промывки произведена // не производилась.

5. После монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов тепловых сетей открытой системы теплоснабжения очистка путем гидропневматической промывки и дезинфекции произведена // не производилась.

6. Акты промывки, дезинфекции тепловых сетей в наличии // отсутствуют.

ООО «Диплом» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 50,60 требование п. 9.3.21 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **не выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов **Кочист.промыв определяется равным 0. Значение индекса готовности Итсо не превышает 0,8.**

ООО «Диплом» и МУП «Городские Коммунальные Системы» подтверждают, что в зоне действия систем теплоснабжения №№ 50,60 требование п. 9.3.21 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.11.24 № 2234, **выполнено**, значение Показателя наличия актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов **Кочист.промыв определяется равным 1.**

Приложение:

1. Акты промывки тепловых сетей.

2. Акты очистки тепловых сетей.

3. Акты дезинфекции тепловых сетей.

**Генеральный директор**

**ООО «Диплом» В.В. Зайцев**

**м.п.**

**Директор**

**МУП «Городские Коммунальные Системы» В.В. Петров**

**м.п.**