****

14.07.2025

299-2025-01-05.С-344

**О проведении первого этапа**

**смотра-конкурса на лучшее**

**содержание защитных сооружений**

**гражданской обороны**

**на территории Пермского**

**муниципального округа**

**Пермского края в 2025 году**

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 34 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года
№ 583, Приказом министерства территориальной безопасности Пермского края
от 18 июня 2025 года № 10-04-03-110 «О проведении смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
на территории муниципальных образований и организаций в 2025 году» с целью улучшения качества содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, определения предприятий, организаций и    учреждений, имеющих лучшее защитное сооружение гражданской обороны, обобщения и распространения передового опыта

администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Положение о проведении первого этапа смотра-конкурса на    лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пермского муниципального округа Пермского края
в 2025 году согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить состав комиссии Пермского муниципального округа Пермского края по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Пермского муниципального округа Пермского края в 2025 году согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.permokrug.ru](http://www.permokrug.ru)).

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальника управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края Ворончихина А.Ю.

Глава муниципального округа О.Н. Андрианова

Приложение 1

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 14.07.2025 № 299-2025-01-05.С-344

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о проведении первого этапа смотра-конкурса на лучшее**

**содержание защитных сооружений гражданской обороны**

**на территории Пермского муниципального округа**

**Пермского края в 2025 году**

**I. Общие положения**

Настоящее Положение устанавливает порядок проведение первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений на территории Пермского муниципального округа Пермского края в 2025 году.

**II. Цели и задачи смотра-конкурса**

Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны предприятий, учреждений и организаций (далее –
смотр-конкурс) проводится с целью:

-  определения качества содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО);

-  определения предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), имеющих лучшее ЗС ГО;

-  обобщения и распространения передового опыта по содержанию и эксплуатации ЗС ГО.

**III. Подготовка и проведение первого этапа
смотра-конкурса**

Подготовка смотра-конкурса возлагается на муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края» (далее МКУ «ЦОБ ПМО ПК»). Методическое руководство при подготовке и проведении смотра-конкурса осуществляет государственное краевое учреждение Пермского края «Гражданская защита».

Первый этап смотра-конкурса проводится для выявления лучшего ЗС ГО в Пермском муниципальном округе Пермского края. Непосредственное проведение первого этапа смотра-конкурса возлагается на комиссию Пермского муниципального округа Пермского края по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО Пермского муниципального округа Пермского края в 2025 году.

В ходе проведения первого этапа смотра-конкурса участникам,
а также комиссии Пермского муниципального округа Пермского края
по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание ЗС ГО Пермского муниципального округа Пермского края в 2025 году необходимо строго руководствоваться Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583.

**IV. Участники первого этапа смотра-конкурса**

Участниками первого этапа смотра-конкурса ЗС ГО являются:

-  Федеральное государственное казенное учреждение «Логистический комплекс № 56»;

-  акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь»;

-  Пермское линейно производственное управление магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

**V. Программа первого этапа смотра-конкурса**

В срок до 01 августа 2025 года комиссии по оценке результатов проведения первого этапа смотра-конкурса на предприятиях и в организациях-участниках проводят проверку технического состояния, порядка содержания, эксплуатации ЗС ГО в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России
от 15 декабря 2002 года № 583.

При этом проверяется:

-  порядок содержания и исправность систем жизнеобеспечения;

-  пригодность помещений к переводу их в установленные сроки в готовность к приему укрываемых;

-  наличие необходимых условий для размещения укрываемых в убежищах в особый период;

-  наличие и правильность ведения документации.

После проверки технического состояния защитного сооружения производится проверка подготовленности группы (звена) по приведению ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

Результаты проверок отображаются в прилагаемой к настоящему Положению таблице оценок состояния ЗС ГО, которая утверждается соответствующими руководителями гражданской обороны, с приложением фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗС ГО.

На фотографиях должно быть отражено состояние:

-  фильтро-вентиляционного оборудования (в каком порядке установлены фильтры, дата изготовления);

-  защитно-герметических и герметических ворот, дверей и ставень;

-  элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

-  строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытий); качество и правильность окраски инженерных систем в соответствии с Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583.

Всего не менее 20 качественных фотографий, отражающих реальное состояние ЗС ГО.

Категорически запрещается упрощать оценочные показатели, определяющие состояние убежищ. Разногласия разрешаются путем проведения согласительных процедур до подписания оценочной ведомости. При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно прилагаемой к настоящему Положению таблице оценок.

Заполненные таблицы оценок представляются руководителями гражданской обороны предприятий и организаций-участников первого этапа смотра-конкурса в адрес МКУ «ЦОБ ПМО ПК».

**VI. Определение победителей первого этапа
смотра-конкурса**

Комиссия по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны Пермского муниципального округа Пермского края обобщает результаты первого этапа смотра-конкурса и определяет победителя по количеству набранных баллов. Участник, набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем. При равенстве баллов у двух и более участников приоритет определяется по наиболее подготовленной группе (звену), обслуживающей ЗС ГО.

Результаты проведения первого этапа смотра-конкурса предоставляются комиссией по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны Пермского муниципального округа Пермского края в гражданское казенное учреждение Пермского края «Гражданская защита».

**VII. Награждение победителя первого этапа
смотра-конкурса**

ЗС ГО, занявшее I место при проведении первого этапа смотра-конкурса, оценивается на втором (краевом) этапе смотра-конкурса.

|  |
| --- |
|  Приложение  к Положению о проведении первого  этапа смотра-конкурса на лучшее  содержание защитных сооружений  гражданской обороны на территории  Пермского муниципального округа  Пермского края |

**Оценка состояния**

**защитного сооружения ГО при проведении смотра-конкурса**

(максимально возможное количество баллов – 3000)

|  |  |
| --- | --- |
| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО(максимальное количество баллов – 3000) | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| *При оценке герметичности и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств* |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | Убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах перекрытиях) имеются проемы, не предусмотренные проектом. | 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства, а именно малогабаритные защитные секции (далее – МЗС), унифицированные защитные секции (далее – УЗС), клапан избыточного давления (далее – КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (далее – ГК) неисправны – закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| *Примечание*:*при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50* |
| *При оценке состояния инженерно-технического обслуживания* |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны: унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии | 200 |
| *Примечание:**Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации)* |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка) | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления. | 50 |
| *При оценке технической и эксплуатационной документации* |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации. | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования. | 10 (по каждой из систем) |
| *При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений* |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Правилами | 100 |
| *При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми* |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей. | 300 |
| *При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения* |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| *В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состоянии ограждающих конструкций и защитных устройств* |

  Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 14.07.2025 № 299-2025-01-05.С-344

**СОСТАВ**

**комиссии Пермского муниципального округа Пермского края**

**по проведению первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории**

**Пермского муниципального округа Пермского края в 2025 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Коцофан Николай Леонидович | - | начальник МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края», председатель комиссии |
| Чередниченко Александр Лукьянович | - | заместитель начальника МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края», заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Хорошев Владимир Анатольевич | - | начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края» |
| Долгих Ольга Леонидовна | - | главный специалист по защите государственной тайны МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального округа Пермского края» |
|  | - | представитель объекта-балансодержателя ЗС ГО (по согласованию) |