Об утверждении Реестра пожарных

18.03.2024

СЭД-2024-01-05-4

гидрантов, расположенных в

населённых пунктах, находящихся

в административных границах

Кондратовского территориального

управления

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Реестр пожарных гидрантов (противопожарного водоснабжения), расположенных в населённых пунктах, находящихся в административных границах Кондратовского территориального управления Пермского муниципального округа Пермского края (далее-Реестр) согласно приложению к данному распоряжению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кондратовского сельского поселения № СЭД-2021П-01-04-125 от 23.06.2021 года «Об утверждении Реестра пожарных гидрантов, расположенных на территории Кондратовского сельского поселения»

3. Назначить главного специалиста Кондратовского территориального управления администрации Пермского муниципального округа Пермского края ответственным за:

  - . Ведение и ежегодное уточнение Реестра,

3.2. Проведение два раза в год проверки наличия пожарных гидрантов.

4.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Пермского муниципального округа Пермского края в сети Интернет.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Е.И. Тетерина

Приложение 1

к распоряжению от 18.03.2024

№ СЭД-2024-01-05-4

Реестр пожарных гидрантов (противопожарного водоснабжения), расположенных в населённых пунктах находящихся в административных границах Кондратовского территориального управления

Пермского муниципального округа Пермского края

| № | Адрес пожарного гидранта | Расстояние в м |  |  | Давление в сети | Характеристика сети (кольцевая, тупиковая, диаметр) | Собственник (гарантирующая организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | от указателя до ПГ |  |  |  |  |  |
|  |  | прямо | влево | вправо |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | Д. Кондратово |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Водопроводная, 7 (у ворот гаража ООО АПК «Красава») |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -3 (D-300; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 2. | ул. Водопроводная, 9 (у склада ВСП ООО АПК «Красава») |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -4 (D-300; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 3 | ул. Водопроводная, 13 напротив ВНС |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -5(D-300; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 4 | ул. Камская, 23 (у торгового павильона) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 19 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 5 | ул. Камская (у ангара «Стройцеха») |  |  |  | Р-3,6 | ПГ№ 20 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 6 | ул. Камская, 5 (у церкви) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 21 (D- 200, Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 7 | ул. Камская, 9 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 22 (D- 200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 8 | ул. Камская, 1б (у дороги) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -23 (D-300; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 9 | ул. Камская, 2а |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -24(D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 10 | ул. Камская, 22 (на противоположной стороне проезжей части) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -29(D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 11 | ул. Камская (на территории площадки у Камской, 2) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -25 (D-100;Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 12 | ул. Камская, 4а |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 79(D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 13 | ул. Камская, 4б |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 80 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 14 | ул. Камская, 7 (во дворе) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -26 (D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 15 | ул. Камская, (напротив торгового павильона через дорогу, у бывшего дома Камская 17) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -27 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 16 | ул. Камская, 21 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -28(D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 17 | ул. Камская (спуск на ул. Ягодная) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -30 (D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 18 | ул. Камская, 12а (на территории 133-ПЧ) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 31(Ф-100, Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 19 | ул. Культуры, 2 (на территории ТК «Карамель») |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 42 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 20 | ул. Культуры, 2/1 (напротив магазина «Красавинский» на проезжей части) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -43 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 21 | ул. Садовое Кольцо, 14 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -55 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 22 | ул. Садовое Кольцо, 2 (у остановочного павильона) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -56 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 23 | ул. Садовое Кольцо, 2 (на территории магазина «Стройматериалы») |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -57 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 24 | ул. Садовое Кольцо, 6 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ №-58 (D-150; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 25 | ул. Садовое кольцо, 10 (напротив д/сада Ладошки на проезжей части) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 59 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 26 | ул. Садовое кольцо, 16 (территория ТСЖ) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 60 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 27 | ул. Карла Маркса, 8а |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 32 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 28 | ул. Карла Маркс, 8 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 33 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 29 | ул. Карла Маркса, 2а (коттедж) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 34(D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 30 | ул. Карла Маркса, 4 (на проезжей части) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 35 (D-200; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 31 | ул. Карла Маркса, 1в на территории спорткомплекса «Красава» |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 36 (D-100; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 32 | ул. Шоссейная (у трансформаторной будки) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 74 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 33 | ул. Шоссейная, 2 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 75 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 34 | ул. Шоссейная, 8 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 76 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 35 | ул. Шоссейная, 13 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 77 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 36 | ул. Шоссейная, 18 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 78 (D-160; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 37 | ул. Кирова, 5 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 44 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 38 | ул. 1-ая Дальняя перекресток с ул. Виноградной,2 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 13 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 39 | ул. 1-ая Дальняя, 2 (перекресток с ул. Кирова) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 11 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 40 | ул. 1-ая Дальняя, 10 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 12 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 41 | ул. 2-я Дальняя, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 14 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 42 | ул. 2-я Дальняя, 11 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 15 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 43 | ул. 2-я Дальняя, 22 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 16 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | Кольцевая |  |
| 44 | ул. 2-я Дальняя, 35 на проезжей части ближе к ул. Садовое кольцо 20, 22 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 17 (D-110; Р-3,6) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
|  |  |  |  |  |  | кольцевая |  |
| 45 | ул. 1-я Высоковольтная, 3 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 9 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 46 | ул. 1-я Высоковольтная, 1а перекресток с ул. Кирова |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 8 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 47 | ул. 2-я Высоковольтная, 3 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 10 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 48 | ул. 19-го Партсъезда, 4 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 53 (D-110; Р-3,6 кольцевая) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 49 | ул. 19-го Партсъезда, 10 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 54 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 50 | ул. Луговая ( на пересечении улиц Луговая и 19 Партсъезда) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 45 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 51 | ул. Матросова, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 46 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 52 | ул. Матросова, 4 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 47 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 53 | ул. Матросова, 8 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 48 (D-110; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 54 | ул. Красавинская, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 38 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 55 | ул. Красавинская, 2 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 39 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 56 | ул. Красавинская, 6 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 37(Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 57 | ул. Красавинская, 3 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 40(Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 58 | ул. Красавинская, 8 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 41 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 59 | ул. Строителей, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 66 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 60 | ул. Строителей, 3 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 67 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 61 | ул. Строителей, 5 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 68 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 62 | ул. Строителей, 9 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 70 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 63 | ул. Строителей, 9 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 71 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 64 | ул. Строителей, 7 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 71 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 65 | ул. Школьная, 16а |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 72 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 66 | ул. Школьная, 16в |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 73 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 67 | ул. Артемьевская, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 1 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 68 | ул. Артемьевская, 3 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 2 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 69 | ул. Г.Н. Нифантова, 5 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 93 (Ф-100, Р-3,6) кольцевая | ООО «Городские коммунальные системы» |
| 70 | ул. Вишневая, 15 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 79 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 71 | ул. Вишневая, 43 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 80 (D-110;P-3,6 кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 72 | ул. Радужная, 2а |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 81 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 73 | ул. Радужная,19 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 82 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 74 | ул. Радужная,38 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 83 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 75 | ул. Радужная,55 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 84 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 76 | ул. Радужная,72 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 85 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 77 | ул. Цветочная,4 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 86 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 78 | ул. Цветочная,26 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 87 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 79 | ул. Цветочная,46 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 88 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 80 | ул. Ягодная, на перекрестке дорог |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 89 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 81 | ул. Ягодная, 22 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 90 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 82 | ул. Янтарная,20 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 91 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 83 | ул. Янтарная,52 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 92 (D-110;P-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 84 | ул. Заречная - ул. Слободская (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 18 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 85 | ул. Никольская - ул. Слободская (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 52(D-150; Р-3,6 кольцевая) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 86 | ул. Спортивная – ул. Слободская (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 65(D-150; Р-3,6 кольцевая) | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 87 | ул. Светлая – ул. Слободская (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 61 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 88 | ул. Молодежная – ул. Слободская (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 49 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 89 | ул. Солнечная, 6 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 64 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 90 | ул. Слободская, 1 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 62 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 91 | ул. Слободская, 12 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 63 (D- 150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 92 | ул. Набережная (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 50(D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 93 | ул. Набережная, 7 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 51 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 94 | ул. Встречная (на перекрестке) |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 6 (D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 95 | ул. Встречная, 41 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № 7(D-150; Р-3,6) кольцевая | ПМО (МУП «Энергоснабжение») |
| 96 | ООО АПК «Красава» территория фермы КРС |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -1 D-150 кольцевая | ООО АПК «Красава» |
| 97 | ООО АПК «Красава» территория фермы КРС |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -2 D-150 кольцевая | ООО АПК «Красава» |
| 98 | д. Кондратово ул. Шоссейная, 23 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -1 D-219 кольцевая | ПАО «Т Плюс» |
| 99 | д. Кондратово ул. Шоссейная, 23 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -2 D-219 кольцевая | ПАО «Т Плюс» |
| 100 | д. Кондратово ул. Шоссейная, 23 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -3 D-219 кольцевая | ПАО «Т Плюс» |
| 101 | д. Кондратово ул. Шоссейная, 23 |  |  |  | Р-3,6 | ПГ № -4 D-219 кольцевая | ПАО «Т Плюс» |
|  | д. Скобелевка |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Гагарина, 20. ПГ №3 | 1 |  |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 103 | ул. Молодежная, 7. ПГ №4 | 1,5 |  |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 104 | ул. Майская, 10. ПГ №5 | 1,5 | 2 |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 105 | ул. Майская, 2. ПГ №6 | 6 |  | 1 | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 106 | ул. Хохловская, 6. ПГ №7 | 3 |  | 2 | 2 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 107 | ул. Садовая, 11. ПГ №8 | 1 |  |  | 1,5 | Тупиковая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 108 | ул. Уральская, 36. ПГ №9 | 1 |  |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 109 | ул. Гагарина, 20. ПГ №3 | 1 |  |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 110 | ул. Молодежная, 7. ПГ №4 | 1,5 |  |  | 1,5 | Кольцевая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
|  | д. Загришинское |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Лесная, 13. ПГ №10 | 1 |  | 1 | 1,5 | Тупиковая | МУ "Огнеборец" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
|  | д. Тупица |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ул. Центральная, 7. ПГ №1 | 2 |  |  | 2 | Кольцевая | ТСЖ "Бережное" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 113 | ул. Южная, 4. ПГ №2 | 2 |  | 1 | 2 | Кольцевая | ТСЖ "Бережное |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 114 | ул. Кольцевая, 14.ПГ №3 | 1,5 |  |  | 2 | Кольцевая | ТСЖ "Бережное |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 115 | ул. Кольцевая, 2. ПГ №4 | 1,5 |  |  | 2 | Тупиковая | ТСЖ "Бережное |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |
| 116 | ул. Центральная, 7. ПГ №1 | 2 |  |  | 2 | Кольцевая | ТСЖ "Бережное" |
|  |  |  |  |  |  | Ф-100 |  |

Список источников противопожарного водоснабжения

(пожарные водоемы, водонапорные башни, пирсы, копани, незамерзающие проруби, иные места забора)

| № | Вид, адрес и месторасположение источника противопожарного водоснабжения (с привязкой к местности при необходимости) | Емкость | Конструктивная характеристика (наземный, подземный, открытый, металлический, ж/б и т.п.) | Собственник (гарантирующая организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | в м. куб |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Д. Кондратово |  |  |  |
| 1. | ул. Карла Маркса, 1в на территории спорткомплекса «Красава» | 20 | подземный | ПМО |
| 2. | ул. Камская, 12а (на территории 133-ПЧ) | 50 | подземный | 133-ПЧ |
| 3. | Озеро вблизи СНТ «Лесной», площадка для забора воды |  | наземная, открытая |  |
| 4 | ООО АПК «Красава» территория фермы КРС | 60 | подземный | ООО АПК «Красава» |
|  | Д. Берег Камы |  |  |  |
| 1. | Заезд под Красавинский мост, пирс |  | наземный | ПМО |
| 2. | Озеро Долгое, площадка для забора воды |  | наземная, открытая | ПМО |
| 3. | Приволжский тыловой Таможенный пост | 100 | подземный | Приволжский тыловой Таможенный пост |
|  | Д. Заосиново |  |  |  |
| 1. | Озеро около Фермерского хозяйства «Красавинский хуторок» |  | наземная, открытая | «Красавинский хуторок» |
|  | ( имеется мотопомпа) |  |  |  |
|  | д. Скобелевка |  |  |  |
| 1. | ПВ №1. ул.Садовая,11. | 60 | Подземный, железный. | ПМО |
| 2. | ПВ №2. ул. Майская, 2 | 30 | Подземный, ж/б. | МАОУ «Кондратовская средняя школа» |
|  | д. Заозерье |  |  |  |
| 1. | ПВ №3. ул. Солнечная,32 | 60 | Подземный, железный. | ПМО |
| 2. | ПВ №6. ул. Луговая,2 | 75 | Подземный, железный | ПМО |
|  | д. Тупица |  |  |  |
| 1. | ПВ №4. ул. Мира,1 | 60 | Подземный, железный | ПМО |
|  | д. Загришинское |  |  |  |
| 1. | ПГ №5. ул. Лесная,13 | 85 | Подземный, железный | ПМО |

Характеристика противопожарного водоснабжения

Кондратовского территориального управления.

На территории Кондратовского территориального управления расположено                        19 населенных пунктов:

- В д. Кондратово,  имеется хозяйственно-питьевой водопровод диаметром от 150 до 300 мм, который  запитан от водонасосной станции  с помощью насосов повысителей производительностью 100 м3 /час (38 метров напор). На данной сети расположено 95 пожарных гидрантов. Так же на территории деревни имеется  2 пожарных водоема,  1 естественный водоисточник:  пруд вблизи СНТ «Лесной»,  с которого возможен забор воды в любое время года.

- В д. Берег Камы имеется 1 пожарный водоем и 2 естественный водоисточника:  р. Кама (пирс) и озеро «Долгое»,  с которого возможен забор воды в любое время года.

- В д. Заосиново имеется 1 естественный водоисточник:  озеро около Фермерского хозяйства «Красавинский хуторок»,  с которого возможен забор воды в любое время года.

4. д. Скобелевка, имеется хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100 мм., который запитан башня БР объемом 50м. куб. На данной сети расположено 7 пожарных гидрантов. Так же на территории деревни имеется 2 пожарных водоема, ПВ №1 (60 м.куб.), ПВ №2 (30 м. куб.).

5. д. Загришинское, имеется хозяйственно – питьевой водопровод  диаметром 100 мм., которая запитана с д. Скобелевка, на данной сети имеется 1 пожарный гидрант, так же имеется 1 пожарный водоем, ПВ № 5 (85 м. куб.).

6. д. Карасье, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют, население 7 человек. Имеется естественный водоем р. Кама,(1,5 км.). Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, (1,5 км.) ПГ №9 и ПГ №7.

7. д. Мишурна, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют, население 20 человек. Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, (1 км) ПГ №8, ПГ №7 и ПВ № 1.

8. д. Мысы, население 59 человек,  имеется пожарный водоем объёмом 75 м. куб. Имеется естественный водоем р. Кама, (2 км).

9. д. Сибирь, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют, населения 16 человек. Имеется естественный водоем р. Кама, (50 м.). Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка,(6 км.) ПГ №7.

10. д. Сухая, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют, населения 6 человек. Ближайший источник естественный водоем р. Кама, (2 км.). Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, (3 км.) ПГ №9 и ПГ №7.

11. д. Тупица, имеется собственный хозяйственно-питьевой водопровод принадлежащий ТСЖ Бережное диаметром 100 мм., которая запитана скважина насосом ЭЦВ 6-10. На данной сети имеется 4 пожарных гидранта, так же имеется пожарный водоем ПВ № 4 объёмом 60 (м. куб.). Имеется естественный водоем р. Кама, (100 м.).

12. д. Заозерье, население 64 человек, имеется 2 пожарных водоема ПВ №3 (60 м. куб.), ПВ № 6 (75 м. куб.).  Имеется естественный водоем р. Кама,(500 м.). Ближайший гидрант находится г. Пермь, м/р Заозерье ул. Трясолобова, 105 (2,5 км.).

13. д. Глушата, население 41 человек, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют. Имеется естественный водоем р. Кама, (2 км.), ближайший гидрант находится д. Скобелевка, ПГ №7,(5 км.),  г. Пермь, м/р Заозерье ул. Трясолобова, 105 (4 км.).

14. д. Гари,  источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 4 человека. Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, ПГ № 4 (3 км.), ПГ № 7, (4 км.).

15. д. Гора,  источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 11 человек. Ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, ПГ №7,(4 км.). Имеется естественный водоем р. Кама, (100 м.).

16. д. Верхняя Хохловка, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 4 человека. Имеется естественный водоем р. Кама, (3 км.),  ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, ПГ № 7, (8 км.).

17. д. Хохловка, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 12человек. Имеется естественный водоем р. Кама, (100 м.), ближайший гидрант находится в д. Скобелевка, ПГ № 7, (5 км.).

18. д. Христофорорвка, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 23человека. Ближайший гидрант находится в д.Скобелевка, ПГ № 7, (2 км.).

19. д. Ширпы, источники противопожарного водоснабжения отсутствуют население 14 человек. Ближайший гидрант находится в д.Скобелевка, ПГ №7, (11 км.), до ближайшего естественного водоема р. Кама, (6 км.).