|  |  | Филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Урала |
| --- | --- | --- |
|  |  | Памятка по охране труда |

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала призывают соблюдать правила электробезопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП

Энергетики напоминают – линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, являются источником повышенной опасности.

В охранных зонах воздушных линий элекктропередачи без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся эти линии, запрещается:

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы;

- размещать любые объекты, в том числе самовольные постройки, склады и свалки;

- перекрывать подъездные пути к ЛЭП и хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее;

- производство каких-либо работ, в том числе вырубка деревьев, проезд машин и механизмов общей высотой более 4,5 метров без письменного разрешения сетевой компании.

Границы охранных зон линий электропередачи находятся по обе стороны от крайних проводов: для линий 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров, 500 кВ – 30 метров.

! Участились случаи повреждения проводов линий электропередачи из-за незаконной вырубки деревьев и ведения несанкционированных строительных работ в охранных зонах ВЛ.

- Рубка леса, складирование и распиловка лесоматериалов под ЛЭП может стать причиной не только непредвиденных отключений электроснабжения, но и трагически закончиться для людей, спровоцировавших аварию. При механическом повреждении ЛЭП требуется немедленно остановить все работы и удалить технику и персонал на безопасное расстояние.

- Напомним, что за незаконную рубку Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф до 300 тысяч рублей.

- При перекрытии  провода во время ведения строительных работ металлические части машины становятся проводником электрического тока. Человек, находящийся внутри, подвергается смертельному риску.

Единый телефон службы спасения: 101, сотовая связь: 112 Дежурный диспетчер филиала «Россети» - МЭС Урала: (343) 372-93-52