|  |  | Филиал ПАО «Россети» – Магистральные электрические сети Урала |
| --- | --- | --- |
|  |  | Памятка по охране труда |

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала призывают дачников соблюдать правила электробезопасности

Летние дни многие из нас проводят на дачах, посвящая свободное время активной деятельности на природе.  При этом люди часто забывают о правилах электробезопасности, пренебрегая которыми человек может попасть под сильнейший удар током, погибнуть или получить тяжелые травмы.

- Важно соблюдать границы охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут проходить неподалеку от дачных строений, загородных домов и участков, садов и огородов.

! Охранные зоны ЛЭП - это расстояния от крайних проводов по обе стороны от опор. Для воздушных линий разного напряжения охранная зона составляет:

- 0,4 кВ – 2 метра;

- 6 - 10 кВ - 10 метров,

- 35 кВ - 15 метров,

- 110 кВ - 20 метров,

- 220 кВ – 25 метров,

- 500 кВ - 30 метров.

- Для кабельных линий - 1 метр.

В охранной зоне ЛЭП запрещено:

- строить дачи, бани, гаражи, делать пристройки к домам и разбивать огороды. Проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ вблизи ЛЭП обязательно должно быть согласовано с собственником линии.

- сажать, вырубать деревья и кустарники, поливать из шлангов зеленые насаждения.

- устраивать спортивные и игровые площадки, рыбачить, разводить костры, запускать воздушных змеев, влезать на крыши домов и строений.

! Главная ошибка многих владельцев загородных домов – ремонт фасада или кровли дома без отключения электроснабжения.

! Кроме того, не используйте самодельные электронагревательные приборы; следите за целостностью изоляции электропроводов и кабелей; используйте исправные розетки и коммутационные аппараты; ставьте электроплитки и электрочайники на подставки из негорючих материалов.

Если рядом с вами случилась беда – позвоните в экстренную службу по телефону 112! Берегите свою жизнь!